ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА                                                                                    Образец №6

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC;IBAN: |  |
| Булстат номер/ЕИК: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

# До

# “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД

гр. ТЪРГОВИЩЕ, бул. «29-ти Януари» №3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование на обществената поръчка)

от ________________________________________________________________________________________________________________

(наименование на участника)

Представлявано от

___________________________________________________________________________________________________________________

(име, длъжност)

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка на хидравлични помпени части без двигатели, помпени агрегати и окомплектоващи съоръжения към тях за нуждите на „ВиК” ООД Търговище за обособена позиция №1 - Хидравлични помпени части без двигатели и заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним и ще сключим договор в съответствие и в срокове и съгласно изискванията на Техническата спецификация.

Раздел I: Упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника, когато е приложимо:

1. Прилагам/е документ за упълномощаване (когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника).

ПРИЛОЖЕНИЯ:

……………………………………………………………………………………………

(Всички приложени документи, в случай, че има такива се описват поотделно)

Раздел II: Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя:

Предлагаме следните условия:

| № | Н [м] | Q,[м3/час] мин./макс. | Q,[м3/час] | Вид на хидравлични помпени части без двигатели | Посочва се „ДА” за съответствие с вида на хидравличните помпени части без двигатели | Особености за монтаж | Посочва се „ДА” за съответствие с посочените особености за монтаж | Специални изисквания към помпата | Посочва се „ДА” за съответствие с посочените специални изисквания към помпата | Предложен вид изделие - каталожен номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 145 | 245/260 |  | Вертикална многостъпална помпена част с подходящ куплунг,(без двигател) за сух вертикален монтаж |  | Да се присъединява (куплира) с двигател: марка ABB; тип M2BAX 315 SMD 4; продуктов код 3GBA312240-ADM,009; 160кВт; 1488 мин-1 |  | Да може да се куплира с двигателя директно, без специални допълнителни преходни наставки, фланци, възли и други, освен, доставения свързващ куплунг. |  |  |

Предназначение – питейно битово водоснабдяване.

Минимален индекс на ефективност на хидравликата - MEI ≥ 0.4.

Ще извършим физическото присъединяване (куплиране) между помпата и двигателя на възложителя и ще участваме в пускови 	изпитания на обекта ПС „Преслав”.

● Предлаганите хидравлични помпени части без двигател отговарят на Техническа спецификация – Приложение 1.

● Участникът, когото представлявам е …………………………………………………………………………………..

/посочва се е съответното - производител, вносител или оторизиран дистрибутор/

на предлаганите хидравлични помпени части без двигатели.

ПРИЛОЖЕНИЯ (за съответствие с горепосоченото):

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

(Всички приложени документи се описват поотделно – Удостоверява се с документи, доказващи, че участника е производител, вносител или оторизиран дистрибутор на предлаганите изделия по предмета на поръчката – оторизационни писма или еквивалентни документи от производителя/те или от техни изключителни представители, че участника е упълномощен да предлага изделията предмет на поръчката.)

● Доставката ще бъде осигурена с гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване в ……………………………………

/посочва се съответното собствена, наета или договорена с трето лице/

специализирана сервизна база за ремонт, оборудвана със стенд за изпитване Q-H характеристики на територията на Република България.

ПРИЛОЖЕНИЯ (за съответствие с горепосоченото):

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

(Всички приложени документи се описват поотделно – Удостоверява се с Декларация (свободен текст) с позоваване на документи за наличие на собствена, наета или договорена с трето лице специализирана сервизна база за ремонт, оборудвана със стенд за изпитване Q-H характеристики.)

● Гаранционния срок на доставените хидравлични помпени части без двигатели – ………… /……………../ месеца, следващ

/минимум 18 месеца/

датата на доставка без специални изисквания към общите условия за монтаж и експлоатация.

● Срока за освидетелстване и отстраняване на гаранционен дефект – …………………….….. /…………..../ календарни дни,

/не по-дълъг от 14 календарни дни/

считан от деня на официалното известяване до деня на подписване на приемо-предавателния протокол за получаване от ремонт.

● Срок за изпълнение – доставка на хидравлични помпени части без двигатели – …………….. /…………..…….../ календарни

/не по-дълъг от 30 календарни дни/

дни, считан от датата на заявка.

Сроковете за доставка на хидравличните помпени части без двигатели се считат Франко Централен склад на „В и К” ООД Търговище в град Търговище.

Раздел III: Съгласие с клаузите на приложения проект на договор:

1. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам без възражения клаузите (условията) в него.

Раздел IV: Срок на валидност на офертата:

1. Декларирам, че срока на валидност на представената от нас оферта за участие в обществена поръчка с предмет: Доставка на хидравлични помпени части без двигатели, помпени агрегати и окомплектоващи съоръжения към тях за нуждите на „ВиК” ООД Търговище за обособена позиция №1 - Хидравлични помпени части без двигатели е до 15.02.2017г.

Раздел V: Друга информация и/или документи, изискани от възложителя:

1. За  удостоверяване направеното предложение представяме на хартиен носител, досие с информационни материали.

За предложеното изделие представяме заверени копия от:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

-Технически характеристики за …………………………….

/посочва се вид изделие/

-Чертежи или скици с габаритни размери за ………………………………….

/посочва се вид изделие/

-Диаграми Q-H и Q-КПД с означена работна точка, съответстваща на техническите спецификации за ………………………..

/посочва се вид изделие/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

# Подпис, печат:

| Наименование на участника | __________________________ |
| --- | --- |
| Подписано от /Име, Фамилия/ | __________________________ |
| В качеството ми на /Длъжност/ | __________________________ |
| Дата | ________/ _________ / ______ |

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА                                                                                    Образец №6

| Наименование на Участника: |  |
| --- | --- |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC;IBAN: |  |
| Булстат номер/ЕИК: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | (държава, град, пощенски код, улица, №) |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

# До

# “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД

гр. ТЪРГОВИЩЕ, бул. «29-ти Януари» №3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

___________________________________________________________________________________________________________________

(наименование на обществената поръчка)

от ________________________________________________________________________________________________________________

(наименование на участника)

Представлявано от

___________________________________________________________________________________________________________________

(име, длъжност)

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Доставка на хидравлични помпени части без двигатели, помпени агрегати и окомплектоващи съоръжения към тях за нуждите на „ВиК” ООД Търговище за обособена позиция №2 - Потопяеми помпени агрегати (ПА) и окомплектоващи съоръжения към тях и заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним и ще сключим договор в съответствие и в срокове и съгласно изискванията на Техническата спецификация.

Раздел I: Упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника, когато е приложимо:

1. Прилагам/е документ за упълномощаване (когато лицето, което подава офертата не е законният представител на участника).

ПРИЛОЖЕНИЯ:

……………………………………………………………………………………………

(Всички приложени документи, в случай, че има такива се описват поотделно)

Раздел II: Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя:

Предлагаме следните условия:

| № | Н [м] | Номинална раб. честота на захран. напрежение на двигателя | Q,[м3/час] мин./макс. | Q,[м3/час] | Вид на помпените агрегати и окомплектоващите съоръжения към тях | Посочва се „ДА” за съответствие с вида на помпените агрегати и окомплектоващите съоръжения към тях | Начин на монтаж | Посочва се „ДА” за съответствие с начина на монтаж | Специални изисквания към ПА-ти и окомплектоващите съоръжения към тях | Посочва се „ДА” или се изписва конкретна стойност за съответствие със специалните изисквания към ПА-ти и окомплектоващите съоръжения към тях | Предложен вид изделие - каталожен номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | f, [Hz] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 85 | 50 Hz | 9/12 |  | Потопяем многостъпален в охлаждащ мантел |  | Вертикален сух монтаж |  | ПА да е окомплектован с монтажна пета. |  |  |
| 2. | 65 | 50 Hz | 9/12 |  | Потопяем вертикален в охлаждащ мантел |  | Вертикален сух монтаж |  | ПА да е окомплектован с монтажна пета. |  |  |
| 3. | 158 | 50 Hz | 7,5/8,5 |  | Потопяем многостъпален, окомплектован с фланцов бустер мантел и смукателна клапа. |  | Вертикален на тръбна колона, в шахтов кладенец с обща дълбочина 8 м. , без да се гарантира заливане на целия мантел по време на работа. |  | 1.Конструкцията на мантела да осигурява работа на агрегата при изискване за заливане преди старт – максимално 0,5 метра 2.Обща строителна дължина на бустер мантела заедно със смукателната клапа - максимално 1,8 метра | 1.Конструкцията на мантела да осигурява работа на агрегата при изискване за заливане преди старт – ……..…. метра 2.Обща строителна дължина на бустер мантела заедно със смукателната клапа - …………… метра |  |
| 4. | 101 | 60 Hz | 80/90 |  | Потопяем многостъпален, окомплектован с фланцов бустер мантел |  | Хоризонтален. Сух монтаж на бустер мантела |  | 1.Мощност на двигателя – максимално 30 kW 2. Обща строителна дължина на бустер мантела - максимално 1,9 метра. | 1.Мощност на двигателя – ……………kW 2. Обща строителна дължина на бустер мантела - ………….. метра. |  |

Предназначение – питейно битово водоснабдяване.

Минимален индекс на ефективност на хидравликата - MEI ≥ 0.4

Задвижване  - Посредством асинхронен трифазен ел.  двигател  с номин. променливо захр. напрежение 3 х 400 V

Двигателите подлежат на многократни ремонти.

● Предлаганите потопяеми помпени агрегати (ПА) и окомплектоващи съоръжения към тях отговарят на Техническа спецификация – Приложение 1.

● Доставчикът/Участникът, когото представлявам е …………………………………………………………………………………..

/посочва се е съответното - производител, вносител или оторизиран дистрибутор/

на предлаганите потопяеми помпени агрегати (ПА) и окомплектоващи съоръжения към тях.

ПРИЛОЖЕНИЯ (за съответствие с горепосоченото):

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

(Всички приложени документи се описват поотделно – Удостоверява се с документи, доказващи, че участника е производител, вносител или оторизиран дистрибутор на предлаганите изделия по предмета на поръчката – оторизационни писма или еквивалентни документи от производителя/те или от техни изключителни представители, че участника е упълномощен да предлага изделията предмет на поръчката.)

● Доставката ще бъде осигурена с гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване в ……………………………………

/посочва се съответното собствена, наета или договорена с трето лице/

специализирана сервизна база за ремонт, оборудвана със стенд за изпитване Q-H характеристики на територията на Република България.

ПРИЛОЖЕНИЯ (за съответствие с горепосоченото):

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

(Всички приложени документи се описват поотделно – Удостоверява се с Декларация (свободен текст) с позоваване на документи за наличие на собствена, наета или договорена с трето лице специализирана сервизна база за ремонт, оборудвана със стенд за изпитване Q-H характеристики.)

● Гаранционния срок на доставените потопяеми помпени агрегати (ПА) и окомплектоващи съоръжения към тях – …………..…… /……../ месеца, следващ датата на доставка без специални изисквания към общите условия за монтаж и експлоатация.

/минимум 18 месеца/

● Срока за освидетелстване и отстраняване на гаранционен дефект – …………………….….. /…………..../ календарни дни,

/не по-дълъг от 14 календарни дни/

считан от деня на официалното известяване до деня на подписване на приемо-предавателния протокол за получаване от ремонт.

● Срок за изпълнение – доставка на потопяемите помпени агрегати (ПА) и окомплектоващи съоръжения към тях – ……………….. /…………….../ календарни дни, считан от датата на заявка.

/не по-дълъг от 30 календарни дни/

Сроковете за доставка на потопяемите помпени агрегати (ПА) и окомплектоващите съоръжения към тях се считат Франко Централен склад на „В и К” ООД Търговище в град Търговище.

Раздел III: Съгласие с клаузите на приложения проект на договор:

1. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам без възражения клаузите (условията) в него.

Раздел IV: Срок на валидност на офертата:

1. Декларирам, че срока на валидност на представената от нас оферта за участие в обществена поръчка с предмет: Доставка на хидравлични помпени части без двигатели, помпени агрегати и окомплектоващи съоръжения към тях за нуждите на „ВиК” ООД Търговище за обособена позиция №2 - Потопяеми помпени агрегати (ПА) и окомплектоващи съоръжения към тях е до 15.02.2017г.

Раздел V: Друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката:

1. За  удостоверяване направеното предложение представяме на хартиен носител, досие с информационни материали.

За предложените изделия представяме заверени копия от:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

-Технически характеристики за …………………………….

/посочва се вид изделие/

-Чертежи или скици с габаритни размери за ………………………………….

/посочва се вид изделие/

-Диаграми Q-H и Q-КПД с означена работна точка, съответстваща на техническите спецификации за ………………………..

/посочва се вид изделие/

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Всички приложени документи се описват поотделно и се прилагат за всяко изделие)

# Подпис, печат:

| Наименование на участника | __________________________ |
| --- | --- |
| Подписано от /Име, Фамилия/ | __________________________ |
| В качеството ми на /Длъжност/ | __________________________ |
| Дата | ________/ _________ / ______ |

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице