ОБРАЗЕЦ №3-1

# ДО

# “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД

ГР. ТЪРГОВИЩЕ,

БУЛ. “29-ТИ ЯНУАРИ” №3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от _______________________________________________________________________

(наименование на участника)

Представлявано от

___________________________________________________________________________

(име, длъжност)

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на спирателна водопроводна арматура и фасонни части по три обособени позиции“ по Обособена позиция №1 – „Доставка на спирателна, възвратна, регулираща арматура и хидранти“ и заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним и ще сключим договор в съответствие и в срокове и съгласно изискванията на Техническата спецификация.

След като проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка с горепосоченият предмет.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническата спецификация на настоящата поръчка и ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи:

            - Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на основание чл. 39, ал.3, т.1, б.“д“ от ППЗОП. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

            - Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното от нас техническо предложение, като ще спазваме долупосочения срок за изпълнение на поръчката.

            - Доставките ще се извършват за сметка и с транспорт на Изпълнителя до посочен склад, в зависимост от нуждите на Възложителя след направена заявка.

            - Предлагаме следните технически показатели на предложените от нас продукти:

І. СПИРАТЕЛНА ВЪЗВРАТНА, РЕГУЛИРАЩА АРМАТУРА И ХИДРАНТИ

Тротоарни спирателни кранове /ТСК/

- ТСК двустранна вътрешна резба.

| Вид | Технически параметри | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- |
| ТСК двустранна вътрешна резба | DN,″ |  |
|  | ¾″ |  |
|  | 1′′ |  |
|  | 1 ¼″ |  |
|  | 1 ½″ |  |
|  | 2″ |  |

- ТСК на “pushfit” връзка (с напъхване) за полиетиленови тръби.

| Вид | Технически параметри | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- |
| ТСК на “pushfit” връзка (с напъхване) за полиетиленови тръби | DN,mm |  |
|  | 25 |  |
|  | 32 |  |
|  | 40 |  |
|  | 50 |  |
|  | 63 |  |

- Шибърни спирателни кранове с гумиран клин с ръчно колело.

| Вид | Технически параметри | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- |
| Шибърни спирателни кранове с гумиран клин с ръчно колело | DN/PN mm/bar |  |
|  | 50/10 |  |
|  | 50/16 |  |
|  | 50/25 |  |
|  | 65/10 |  |
|  | 65/16 |  |
|  | 65/25 |  |
|  | 80/10 |  |
|  | 80/16 |  |
|  | 80/25 |  |
|  | 100/10 |  |
|  | 100/16 |  |
|  | 100/25 |  |
|  | 125/10 |  |
|  | 125/16 |  |
|  | 125/25 |  |
|  | 150/10 |  |
|  | 150/16 |  |
|  | 150/25 |  |
|  | 200/10 |  |
|  | 200/16 |  |
|  | 200/25 |  |
|  | 250/10 |  |
|  | 250/16 |  |
|  | 250/25 |  |
|  | 300/10 |  |
|  | 300/16 |  |
|  | 300/25 |  |
|  | 350/10 |  |
|  | 350/16 |  |
|  | 350/25 |  |
|  | 400/10 |  |
|  | 400/16 |  |
|  | 400/25 |  |
|  | 500/10 |  |
|  | 500/16 |  |
|  | 500/25 |  |
|  | 600/10 |  |
|  | 600/16 |  |
|  | 600/25 |  |

- Възвратни клапи фланшови

| Вид | Технически параметри |  | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Възвратни клапи фланшови | DN mm | PN atm |  |
|  | 50 | 16 |  |
|  | 50 | 25 |  |
|  | 65 | 16 |  |
|  | 65 | 25 |  |
|  | 80 | 16 |  |
|  | 80 | 25 |  |
|  | 100 | 16 |  |
|  | 100 | 25 |  |
|  | 125 | 16 |  |
|  | 125 | 25 |  |
|  | 150 | 16 |  |
|  | 150 | 25 |  |
|  | 200 | 16 |  |
|  | 200 | 25 |  |
|  | 250 | 16 |  |
|  | 250 | 25 |  |
|  | 300 | 16 |  |
|  | 300 | 25 |  |
|  | 350 | 16 |  |
|  | 350 | 25 |  |
|  | 400 | 16 |  |
|  | 400 | 25 |  |
|  | 500 | 16 |  |
|  | 500 | 25 |  |
|  | 600 | 16 |  |
|  | 600 | 25 |  |

- Възвратни клапи междуфланшови със свободен диск.

| Вид | Технически параметри |  | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Възвратни клапи междуфланшови със свободен диск | DN mm | PN atm |  |
|  | 50 | 16 |  |
|  | 50 | 25 |  |
|  | 65 | 16 |  |
|  | 65 | 25 |  |
|  | 80 | 16 |  |
|  | 80 | 25 |  |
|  | 100 | 16 |  |
|  | 100 | 25 |  |
|  | 125 | 16 |  |
|  | 125 | 25 |  |
|  | 150 | 16 |  |
|  | 150 | 25 |  |
|  | 200 | 16 |  |
|  | 200 | 25 |  |
|  | 250 | 16 |  |
|  | 250 | 25 |  |
|  | 300 | 16 |  |
|  | 300 | 25 |  |
|  | 350 | 16 |  |
|  | 350 | 25 |  |
|  | 400 | 16 |  |
|  | 400 | 25 |  |
|  | 500 | 16 |  |
|  | 500 | 25 |  |
|  | 600 | 16 |  |
|  | 600 | 25 |  |

- Възвратни клапи междуфланшови  пружинни.

| Вид | Технически параметри |  | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Възвратни клапи междуфланшови пружинни | DN mm | PN atm |  |
|  | 50 | 16 |  |
|  | 50 | 25 |  |
|  | 65 | 16 |  |
|  | 65 | 25 |  |
|  | 80 | 16 |  |
|  | 80 | 25 |  |
|  | 100 | 16 |  |
|  | 100 | 25 |  |
|  | 125 | 16 |  |
|  | 125 | 25 |  |
|  | 150 | 16 |  |
|  | 150 | 25 |  |
|  | 200 | 16 |  |
|  | 200 | 25 |  |
|  | 250 | 16 |  |
|  | 250 | 25 |  |
|  | 300 | 16 |  |
|  | 300 | 25 |  |
|  | 350 | 16 |  |
|  | 350 | 25 |  |
|  | 400 | 16 |  |
|  | 400 | 25 |  |
|  | 500 | 16 |  |
|  | 500 | 25 |  |
|  | 600 | 16 |  |
|  | 600 | 25 |  |

- Възвратни клапи за помпи

| Вид | Технически параметри |  | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Възвратни клапи за помпи | DN mm | PN atm |  |
|  | 50 | 16 |  |
|  | 50 | 25 |  |
|  | 65 | 16 |  |
|  | 65 | 25 |  |
|  | 80 | 16 |  |
|  | 80 | 25 |  |
|  | 100 | 16 |  |
|  | 100 | 25 |  |
|  | 125 | 16 |  |
|  | 125 | 25 |  |
|  | 150 | 16 |  |
|  | 150 | 25 |  |
|  | 200 | 16 |  |
|  | 200 | 25 |  |
|  | 250 | 16 |  |
|  | 250 | 25 |  |
|  | 300 | 16 |  |
|  | 300 | 25 |  |
|  | 350 | 16 |  |
|  | 350 | 25 |  |
|  | 400 | 16 |  |
|  | 400 | 25 |  |
|  | 500 | 16 |  |
|  | 500 | 25 |  |
|  | 600 | 16 |  |
|  | 600 | 25 |  |

- Филтри фланшови.

| Вид | Технически параметри |  | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Филтри фланшови | DN mm | PN atm |  |
|  | 50 | 10 |  |
|  | 65 | 10 |  |
|  | 80 | 10 |  |
|  | 100 | 10 |  |
|  | 125 | 10 |  |
|  | 150 | 10 |  |
|  | 200 | 10 |  |
|  | 250 | 10 |  |
|  | 300 | 10 |  |
|  | 350 | 10 |  |
|  | 400 | 10 |  |
|  | 500 | 10 |  |
|  | 600 | 10 |  |

- Автоматични въздухосмукатели – въздухоизпускатели за полагане в шахта.

| Вид | Технически параметри |  | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматични въздухосмукатели – въздухоизпускатели за полагане в шахта | DN mm | PN atm |  |
|  | 1″ | 10/16 |  |
|  | 2″ | 10/16 |  |
|  | 50 | 10/16 |  |
|  | 65 | 10/16 |  |
|  | 80 | 10/16 |  |
|  | 100 | 10/16 |  |
|  | 150 | 10/16 |  |
|  | 200 | 10/16 |  |
|  | 250 | 10/16 |  |

- Удароубиватели мембранни.

| Вид | Технически параметри |  | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Удароубиватели мембранни | DN mm | PN atm |  |
|  | 80 | 16 |  |
|  | 80 | 25 |  |
|  | 100 | 16 |  |
|  | 100 | 25 |  |
|  | 150 | 16 |  |
|  | 150 | 25 |  |
|  | 200 | 16 |  |
|  | 200 | 25 |  |
|  | 250 | 16 |  |
|  | 250 | 25 |  |
|  | 300 | 16 |  |
|  | 300 | 25 |  |
|  | 350 | 16 |  |
|  | 350 | 25 |  |
|  | 400 | 16 |  |
|  | 400 | 25 |  |
|  | 500 | 16 |  |
|  | 500 | 25 |  |

- Удароубиватели пружинни.

| Вид | Технически параметри |  | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Удароубиватели пружинни | DN mm | PN atm |  |
|  | 80 | 16 |  |
|  | 80 | 25 |  |
|  | 100 | 16 |  |
|  | 100 | 25 |  |
|  | 150 | 16 |  |
|  | 150 | 25 |  |
|  | 200 | 16 |  |
|  | 200 | 25 |  |
|  | 250 | 16 |  |
|  | 250 | 25 |  |
|  | 300 | 16 |  |
|  | 300 | 25 |  |

- Регулатори за налягане.

| Вид | Технически параметри |  | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Регулатори за налягане | DN mm | PN atm |  |
|  | 60 | 16 |  |
|  | 60 | 25 |  |
|  | 80 | 16 |  |
|  | 80 | 25 |  |
|  | 100 | 16 |  |
|  | 100 | 25 |  |
|  | 150 | 16 |  |
|  | 150 | 25 |  |
|  | 200 | 16 |  |
|  | 200 | 25 |  |
|  | 250 | 16 |  |
|  | 250 | 25 |  |
|  | 300 | 16 |  |
|  | 300 | 25 |  |
|  | 350 | 16 |  |
|  | 350 | 25 |  |
|  | 400 | 16 |  |
|  | 400 | 25 |  |
|  | 500 | 16 |  |
|  | 500 | 25 |  |

- Вентили за регулиране на налягане в зависимост от потреблението

| Вид | Технически параметри |  | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Вентили за регулиране на налягане в зависимост от потреблението | DN mm | PN atm |  |
|  | 60 | 16 |  |
|  | 80 | 16 |  |
|  | 100 | 16 |  |
|  | 150 | 16 |  |
|  | 200 | 16 |  |
|  | 250 | 16 |  |
|  | 300 | 16 |  |

- Регулатор за изходно налягане с измерване на дебит

| Регулатор за изходно налягане с измерване на дебит | DN mm | PN atm | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 60 | 16 |  |
|  | 80 | 16 |  |
|  | 100 | 16 |  |
|  | 150 | 16 |  |
|  | 200 | 16 |  |
|  | 250 | 16 |  |

- Шишове с охранителни гарнитури за ТСК и СК

| Вид | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- |
| Шиш с охранителна гарнитура за ТСК |  |
| Шиш с охранителна гарнитура за СК |  |

- Охранителна гарнитура /гърнета/ чугунени за подземен монтаж на ТСК, СК /спирателни кранове/ и ПХ /пожарни хидранти/

| Вид | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- |
| Охранителна гарнитура /гърнета/ чугунени за ТСК /тротоарни спирателни кранове/ |  |
| Охранителна гарнитура /гърнета/ чугунени за СК /спирателни кранове/ |  |
| Охранителна гарнитура /гърнета/ чугунени за за ПХ /пожарни хидранти/ |  |

- Хидрант надземен.

| Вид | Технически параметри | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- |
| Хидрант надземен | DN |  |
|  | 65 |  |
|  | 80 |  |

- Хидрант подземен.

| Вид | Технически параметри | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- |
| Хидрант подземен | DN |  |
|  | 50 |  |
|  | 80 |  |

- Коляно с пета за хидрант

| Вид | Технически параметри | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- |
| Коляно с пета за хидрант | DN |  |
|  | 50/60/16 |  |
|  | 80/16 |  |

5. Гаранционен срок на стоките – …………. / ………………………..…/ месеца след доставка и издадена фактура.

6. Срок за изпълнение на договора - 36 (тридесет и шест ) месеца считано от датата на сключване на договора.

7. Срок за изпълнение на конкретно заявените доставки  - ……./…………./

/не повече от 3 работни дни/,

работни дни след направена заявка от Възложителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

• Декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО. В случай, че документът не е на български език, същия трябва да бъде предоставен, придружен от легализиран превод или

• Декларация за характеристиките на строителния продукт, придружена с валиден документ от лице за оценяване на съответствието от Република България въз основа, на който е издадена, когато строителния продукт не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или не е издадена ЕТО за предлаганите от Участника изделия;

• Документи, удостоверяващи санитарната безопасност и питейната пригодност на изделията съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за влияние на материалите при контакт върху качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Правно обвързващ подпис:

Дата                                                                               ________/ _________ / ______

Име и фамилия                                                               __________________________

Подпис на упълномощеното лице                             __________________________

Длъжност                                                                 __________________________

ОБРАЗЕЦ №3-2

# ДО

# “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД

ГР. ТЪРГОВИЩЕ,

БУЛ. “29-ТИ ЯНУАРИ” №3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от _______________________________________________________________________

(наименование на участника)

Представлявано от

___________________________________________________________________________

(име, длъжност)

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на спирателна водопроводна арматура и фасонни части по три обособени позиции“ по Обособена позиция  №2 – „Доставка на чугунени механични фитинги“ и заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним и ще сключим договор в съответствие и в срокове и съгласно изискванията на Техническата спецификация.

След като проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка с горепосоченият предмет.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническата спецификация на настоящата поръчка и ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи:

- Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на основание чл. 39, ал.3, т.1, б.“д“ от ППЗОП. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

- Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното от нас техническо предложение, като ще спазваме долупосочения срок за изпълнение на поръчката.

- Доставките ще се извършват за сметка и с транспорт на Изпълнителя до посочен склад, в зависимост от нуждите на Възложителя след направена заявка.

- Предлагаме следните технически показатели на предложените от нас продукти

1. Фланшов адаптор – лек тип

| Вид | Технически параметри |  | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Фланшов адаптор – лек тип | DN | Външен диаметър на тръбата mm |  |
|  | 45/50 | 47/60 |  |
|  | 50/65 | 57/72 |  |
|  | 50/65/80 | 68/85 |  |
|  | 80/100 | 84/106 |  |
|  | 100/125 | 103/116 |  |
|  | 100/125 | 108//130 |  |
|  | 125/150 | 128/146 |  |
|  | 125/150 | 134/154 |  |
|  | 150/200 | 153/175 |  |
|  | 150/200 | 165/185 |  |
|  | 200 | 184/207 |  |
|  | 200 | 208/225 |  |
|  | 200 | 218/236 |  |
|  | 200 | 222/250 |  |
|  | 250 | 246/270 |  |
|  | 250 | 264/284 |  |
|  | 250 | 282/306 |  |
|  | 300 | 305/326 |  |
|  | 300 | 315/335 |  |
|  | 300 | 334/355 |  |
|  | 300 | 360/386 |  |
|  | 350 | 360/386 |  |
|  | 350 | 386/410 |  |
|  | 400 | 408/435 |  |
|  | 400 | 425/458 |  |
|  | 400 | 465/500 |  |
|  | 500 | 540/575 |  |

2. Комби фланец за РЕ- тръби

| Вид | Технически параметри |  | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Комби фланец за РЕ- тръби | DN, mm | D ex |  |
|  | 50 | 63 |  |
|  | 60 | 63 |  |
|  | 60 | 75 |  |
|  | 65 | 75 |  |
|  | 80 | 90 |  |
|  | 100 | 110 |  |
|  | 125 | 125 |  |
|  | 125 | 140 |  |
|  | 150 | 160 |  |
|  | 200 | 200 |  |
|  | 200 | 225 |  |
|  | 250 | 250 |  |
|  | 250 | 280 |  |
|  | 300 | 315 |  |

5. Гаранционен срок на стоките – …………. / ………………………..…/ месеца след доставка и издадена фактура.

6. Срок за изпълнение на договора - 36 (тридесет и шест ) месеца считано от датата на сключване на договора.

7. Срок за изпълнение на конкретно заявените доставки  - ……./…………./

/не повече от 3 работни дни/,

работни дни след направена заявка от Възложителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

• Декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО. В случай, че документът не е на български език, същия трябва да бъде предоставен, придружен от легализиран превод или

• Декларация за характеристиките на строителния продукт, придружена с валиден документ от лице за оценяване на съответствието от Република България въз основа, на който е издадена, когато строителния продукт не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или не е издадена ЕТО за предлаганите от Участника изделия;

• Документи, удостоверяващи санитарната безопасност и питейната пригодност на изделията съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за влияние на материалите при контакт върху качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Правно обвързващ подпис:

Дата                                                                               ________/ _________ / ______

Име и фамилия                                                               __________________________

Подпис на упълномощеното лице                             __________________________

Длъжност                                                                 __________________________

ОБРАЗЕЦ №3-3

# ДО

# “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД

ГР. ТЪРГОВИЩЕ,

БУЛ. “29-ТИ ЯНУАРИ” №3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от _______________________________________________________________________

(наименование на участника)

Представлявано от

___________________________________________________________________________

(име, длъжност)

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на спирателна водопроводна арматура и фасонни части по три обособени позиции“ по Обособена позиция  №3 – „Доставка на бронзови спирателни кранове и части и стоманени тръби и фитинги от ковък чугун поцинковани“ и заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним и ще сключим договор в съответствие и в срокове и съгласно изискванията на Техническата спецификация.

След като проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка с горепосоченият предмет.

При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническата спецификация на настоящата поръчка и ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи:

- Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на основание чл. 39, ал.3, т.1, б.“д“ от ППЗОП. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

- Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното от нас техническо предложение, като ще спазваме долупосочения срок за изпълнение на поръчката.

- Доставките ще се извършват за сметка и с транспорт на Изпълнителя до посочен склад, в зависимост от нуждите на Възложителя след направена заявка.

- Предлагаме следните технически показатели на предложените от нас продукти

Спирателни кранове /СК/

- Шибърни бронзови спирателни кранове с изпускател.

| Вид | Технически параметри | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- |
| Шибърни бронзови спирателни кранове с изпускател | DN, ” |  |
|  | ½″ |  |
|  | ¾″ |  |
|  | 1″ |  |
|  | 1 ¼″ |  |
|  | 1 ½″ |  |
|  | 2″ |  |
|  | 2 ¼″ |  |
|  | 2 ½″ |  |
|  | 3″ |  |
|  | 4″ |  |

- Шибърни бронзови спирателни кранове без изпускател.

| Вид | Технически параметри | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- |
| Шибърни бронзови спирателни кранове без изпускател | DN,″ |  |
|  | ½″ |  |
|  | ¾″ |  |
|  | 1″ |  |
|  | 1 ¼″ |  |
|  | 1 ½″ |  |
|  | 2″ |  |
|  | 2 ¼″ |  |
|  | 2 ½″ |  |
|  | 3″ |  |
|  | 4″ |  |

- Сферични бронзови спирателни кранове с изпускател.

| Вид | Технически параметри | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- |
| Сферични бронзови спирателни кранове с изпускател | DN,″ |  |
|  | ½″ |  |
|  | ¾″ |  |
|  | 1″ |  |
|  | 1 ¼″ |  |
|  | 1 ½″ |  |
|  | 2″ |  |
|  | 2 ¼″ |  |
|  | 2 ½″ |  |
|  | 3″ |  |
|  | 4″ |  |

- Сферични бронзови спирателни кранове без изпускател.

| Вид | Технически параметри | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- |
| Сферични бронзови спирателни кранове без изпускател | DN,″ |  |
|  | ½″ |  |
|  | ¾″ |  |
|  | 1″ |  |
|  | 1 ¼″ |  |
|  | 1 ½″ |  |
|  | 2″ |  |
|  | 2 ¼″ |  |
|  | 2 ½″ |  |
|  | 3″ |  |
|  | 4″ |  |

- Кеклови бронзови спирателни кранове с изпускател.

| Вид | Технически параметри | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- |
| Кеклови бронзови спирателни кранове с изпускател | DN,″ |  |
|  | ½″ |  |
|  | ¾″ |  |
|  | 1″ |  |
|  | 1 ¼″ |  |
|  | 1 ½″ |  |
|  | 2″ |  |
|  | 2 ¼″ |  |
|  | 2 ½″ |  |
|  | 3″ |  |
|  | 4″ |  |

- Кеклови бронзови спирателни кранове без изпускател.

| Вид | Технически параметри | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- |
| Кеклови бронзови спирателни кранове без изпускател | DN,″ |  |
|  | ½″ |  |
|  | ¾″ |  |
|  | 1″ |  |
|  | 1 ¼″ |  |
|  | 1 ½″ |  |
|  | 2″ |  |
|  | 2 ¼″ |  |
|  | 2 ½″ |  |
|  | 3″ |  |
|  | 4″ |  |

- Въздушници.

| Вид | Технически параметри | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- |
| Въздушници | DN,″ |  |
|  | ½″ |  |
|  | ¾″ |  |
|  | 1″ |  |
|  | 1 ¼″ |  |
|  | 1 ½″ |  |
|  | 2″ |  |

- Възвратни клапи.

| Вид | Технически параметри | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- |
| Възвратни клапи | DN, ″ |  |
|  | ½″ |  |
|  | ¾″ |  |
|  | 1″ |  |
|  | 1 ¼″ |  |
|  | 1 ½″ |  |
|  | 2″ |  |
|  | 2 ½″ |  |
|  | 3″ |  |
|  | 4″ |  |

- Смукател.

| Вид | Технически параметри | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- |
| Смукател | DN,″ |  |
|  | ¾″ |  |
|  | 1″ |  |
|  | 1 ¼″ |  |
|  | 1 ½″ |  |
|  | 2″ |  |
|  | 2 ½″ |  |
|  | 3″ |  |
|  | 4″ |  |

- Канелки.

| Вид | Технически параметри | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- |
| Канелки | DN,″ |  |
|  | ½″ |  |
|  | ¾″ |  |
|  | 1″ |  |

- Филтри.

| Вид | Технически параметри | Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/ |
| --- | --- | --- |
| Филтри | DN,″ |  |
|  | ½″ |  |
|  | ¾″ |  |
|  | 1″ |  |
|  | 1 ¼″ |  |
|  | 1 ½″ |  |
|  | 2″ |  |
|  | 2 ½″ |  |
|  | 3″ |  |
|  | 4″ |  |

ІII Б. СТОМАНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ ФИТИНГИ И ТРЪБИ 1. Стоманени - поцинковани тръби. Вид; Технически параметри; Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/. Стоманени – поцинковани тръби; DN,″. ½″. ¾″. 1″. 1 ¼″. 1 ½″. 2″. 2 ¼″. 2 ½″. 3″. 4″. 2. Муфа. Вид; Технически параметри; Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/. Муфа; DN,″. ½″. ¾″. 1″. 1 ¼″. 1 ½″. 2″. 2 ¼″. 2 ½″. 3″. 4″. - Бърза връзка муфа Вид; Технически параметри; Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/. Бърза връзка муфа; DN,″. ½″. ¾″. 1″. 1 ¼″. 1 ½″. 2″. 2 ½″. 3″. 4″. - Коляно Вид; Технически параметри; Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/. Коляно; DN,″. ½″. ¾″. 1″. 1 ¼″. 1 ½″. 2″. 2 ¼″. 2 ½″. 3″. 4″. - Тапа Вид; Технически параметри; Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/. Тапа; DN,″. ½″. ¾″. 1″. 1 ¼″. 1 ½″. 2″. 2 ¼″. 2 ½″. 3″. 4″. - Нипел Вид; Технически параметри; Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/. Нипел; DN,″. ½″. ¾″. 1″. 1 ¼″. 1 ½″. 2″. 2 ¼″. 2 ½″. 3″. 4″. - Тройник равнопреходен Вид; Технически параметри; Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/. Тройник равнопреходен; DN,″. ½″. ¾″. 1″. 1 ¼″. 1 ½″. 2″. 2 ¼″. 2 ½″. 3″. 4″. - Холендър Вид; Технически параметри; Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/. Холендър; DN,″. ½″. ¾″. 1″. 1 ¼″. 1 ½″. 2″. 2 ¼″. 2 ½″. 3″. 4″. - Редуктор - муфа Вид; Технически параметри; Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/. Редуктор - муфа; DN,″. ¾″ - ½″. 1″ - ¾″. 1 ¼″ - ¾″. 1 ¼″ - 1″. 1 ½″ - 1″. 2″ - 1 ½″. 2 ½″ - 2″. 3″ - 2 ½″. 3″ - 2″. 3″ - 1 ½″. 4″ - 3″. 4″ - 2 ½″. 4″ - 2″. - Редуктор - нипел Вид; Технически параметри; Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/. Редуктор - нипел; DN,″. ¾″ - ½″. 1″ - ¾″. 1 ¼″ - 1″. 1 ½″ - 1″. 2″ - 1 ½″. 2 ½″ - 2″. 3″ - 2 ½″. 3″ - 2″. 3″ - 1 ½″. 4″ - 3″. 4″ - 2 ½″. 4″ - 2″. - Редуктор – муфа-нипел Вид; Технически параметри; Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/. Редуктор – муфа-нипел; DN,″. ¾″ - ½″. 1″ - ¾″. 1 ¼″ - 1″. 1 ½″ - 1″. 2″ - 1 ½″. 2 ½″ - 2″. 3″ - 2 ½″. 3″ - 2″. 3″ - 1 ½″. - ВРН (вътрешно редукционен нипел) Вид; Технически параметри; Съответствие на техническите показатели с изисканите норми /посочва се ДА за съответствие на техническите показатели с изисканите норми или се изписва точната стойност/. ВРН (вътрешно редукционен нипел); DN,″. ¾″ - ½″. 1″ - ¾″. 1 ¼″ - 1″. 1 ½″ - 1″. 2″ - ¾″. 2″ - 1″. 2″ - 1 ¼″. 2″ - 1 ½″. 2 ½″ - 1 ½″. 3″ - 2″. 3″ - 2 ½″. 4″ - 3″.

5. Гаранционен срок на стоките – …………. / ………………………..…/ месеца след доставка и издадена фактура.

6. Срок за изпълнение на договора - 36 (тридесет и шест ) месеца считано от датата на сключване на договора.

7. Срок за изпълнение на конкретно заявените доставки  - ……./…………./

/не повече от 3 работни дни/,

работни дни след направена заявка от Възложителя.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

• Декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена ЕТО. В случай, че документът не е на български език, същия трябва да бъде предоставен, придружен от легализиран превод или

• Декларация за характеристиките на строителния продукт, придружена с валиден документ от лице за оценяване на съответствието от Република България въз основа, на който е издадена, когато строителния продукт не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или не е издадена ЕТО за предлаганите от Участника изделия;

• Документи, удостоверяващи санитарната безопасност и питейната пригодност на изделията съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за влияние на материалите при контакт върху качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Правно обвързващ подпис:

Дата                                                                               ________/ _________ / ______

Име и фамилия                                                               __________________________

Подпис на упълномощеното лице                             __________________________

Длъжност                                                                 __________________________