Образец №4

До Управителя

на „Водоснабдяване и Канализация” ООД

гр. Търговище, бул. „29-ти Януари“ № 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ___________________________________________________________________________

(наименование на участника)

Представлявано от _____________________________________________________________

(име, длъжност)

- Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на водомери за питейна вода, водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал и устройства за измерване на потока за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД -  гр. Търговище“  и след като се запознахме с документацията за участие, предлагаме да изпълним поръчката на следните цени:

Таблица 1 – Доставка на водомери и радиомодули за дистанционно отчитане

| № | Вид изделие | Единична цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Едноструен водомер ½”, Dy=15мм, със сух ролков брояч за студена вода |  |
| 2 | Едноструен водомер ½”, Dy=15мм, със сух ролков брояч за топла вода |  |
| 3 | Едноструен водомер ¾”, Dy=20мм, със сух ролков брояч за студена вода |  |
| 4 | Едноструен водомер ¾”, Dy=20мм, със сух ролков брояч за топла вода |  |
| 5 | Многоструен водомер 1 ”, Dy=25мм за студена вода, с дължина на тялото 190 мм |  |
| 6 | Многоструен водомер 1 ¼”, Dy=32 мм за студена вода, с дължина на тялото 190 мм |  |
| 7 | Едноструен водомер ½”, Dy=15мм, със сух ролков брояч за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 8 | Едноструен водомер ½”, Dy=15мм, със сух ролков брояч за топла вода, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 9 | Едноструен водомер ¾”, Dy=20мм, със сух ролков брояч за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 10 | Едноструен водомер ¾”, Dy=20мм, със сух ролков брояч за топла вода, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 11 | Многоструен водомер 1 ”, Dy=25мм за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 12 | Многоструен водомер 1 ¼”, Dy=32 мм за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 13 | Многоструен водомер 1 ½”, Dy=40мм за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 14 | Многоструен водомер 2”, Dy=50мм за студена вода, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 15 | Волтманов водомер с фланшово присъединяване DN 50, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 16 | Волтманов водомер с фланшово присъединяване DN 65, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 17 | Волтманов водомер с фланшово присъединяване DN 80, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 18 | Волтманов водомер с фланшово присъединяване DN 100, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 19 | Волтманов водомер с фланшово присъединяване DN 125, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 20 | Волтманов водомер с фланшово присъединяване DN 150, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 21 | Волтманов водомер с фланшово присъединяване DN 200, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 22 | Волтманов водомер с фланшово присъединяване DN 300, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 23 | Комбиниран водомер DN 50, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 24 | Комбиниран водомер DN 65, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 25 | Комбиниран водомер DN 80, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 26 | Комбиниран водомер DN 100, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 27 | Комбиниран водомер DN 150, с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал |  |
| 28 | Електронен комбиниран водомер DN 50 |  |
| 29 | Електронен комбиниран водомер DN 80 |  |
| 30 | Електронен комбиниран водомер DN 100 |  |
| 31 | Предавателен модул с радиосигнал за едноструйни водомери |  |
| 32 | Предавателен модул с радиосигнал за многоструйни водомери |  |
| 33 | Предавателен модул с радиосигнал за волтманови водомери |  |
| 34 | Предавателен модул с радиосигнал за аксиални водомери |  |
| СУМА на единичните цени в Tаблица 1: |  |  |

Таблица 2 – Доставка на водомерни шахти с монтирани водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане

| № | Вид изделие | Единична цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водомерна шахта с присъединителен размер 25 мм, с монтиран водомер за питейна вода тип „аксиален“ с размер 1 ½‘ и дебит на отчитане Q3 = 2,5 |  |
| 2 | Водомерна шахта с присъединителен размер 25 мм, с монтиран водомер за питейна вода тип „аксиален“ с размер 1 ½‘ и дебит на отчитане Q3 = 4 |  |
| 3 | Водомерна шахта с присъединителен размер 32 мм, с монтиран водомер за питейна вода тип „аксиален“ с размер 1 ½‘ и дебит на отчитане Q3 = 2,5 |  |
| 4 | Водомерна шахта с присъединителен размер 32 мм, с монтиран водомер за питейна вода тип „аксиален“ с размер 1 ½‘ и дебит на отчитане Q3 = 4 |  |
| СУМА на единичните цени в Tаблица 2: |  |  |

Таблица 3 - Доставка на измерващи потока устройства и регистратори на данни

| № | Вид изделие | Единична цена в лева без ДДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измерващо потока устройство (тип сонда) 300 мм |  |
| 2 | Измерващо потока устройство (тип сонда) 500 мм |  |
| 3 | Измерващо потока устройство (тип сонда) 700 мм |  |
| 4 | Измерващо потока устройство (тип сонда) 1000 мм |  |
| 5 | Регистратор на данни (едноканални логери) |  |
| 6 | Регистратор на данни (двуканални логери) |  |
| СУМА на единичните цени в Tаблица 3: |  |  |

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПРОЦЕДУРА ПРЕДЛАГАНАТА ОБЩА ЦЕНА НА ИЗДЕЛИЯТА, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА, ПО НАШАТА ОФЕРТА ВЪЗЛИЗА НА:

| Обща цена в лева без ДДС:__________________________________________ |  |
| --- | --- |
|  | /цифром/ |
| ___________________________________________________________________ |  |
| /словом/ |  |

(изписва се сборът от сумите на единичните цени в лева без ДДС от Таблица 1, Таблица 2 и Таблица 3)

Общата цена е формирана от сбора на сумите на единичните цени в лева без ДДС от Таблица 1, Таблица 2 и Таблица 3.

Предложените цени включват всички разходи по доставката до складова база на Възложителя.

Предложените цени са в български лева без ДДС, с точност до два знака след десетичната запетая.

# Подпис, печат:

| Наименование на участника | __________________________ |
| --- | --- |
| Подписано от /име, фамилия/ | __________________________ |
| В качеството ми на /длъжност/ | __________________________ |
| Дата | ________/ _________ / ______ |